## 0.OBRAZEC PONUDBA
Obrazec ponudba
Investitor: | OBČINA BOHINJ
Triglavska cesta 35
4264 Bohinjska Bistrica
Objekt: | "GRADNJA IN VZDRŽEVANJE JAVNE RAZSVETLJAVE V OBČINI BOHINJ ZA LETO 2025"
PREDRAČUN št.
Ponudnik del:
Žig in podpis:
Kraj in datum ponudbe:

## 0.1. Skupna Rekapitulacija
"GRADNJA IN VZDRŽEVANJE JAVNE RAZSVETLJAVE V OBČINI BOHINJ ZA LETO 2025"
RAZPISNI POPIS DEL oz.
SKUPNA REKAPITULACIJA DEL:
| brez DDV | DDV | skupaj
1. INVESTICIJSKO VZDRŽEVALNA DELA NA RAZNIH LOKACIJH V OBČINI BOHINJ ZA LETO 2025 | 0 | 0 | 0
2. INVESTICIJE, ZAMENJAVA SVETILK V OBČINI BOHINJ ZA LETO 2025 | 0 | 0 | 0
seštevek
VSE SKUPAJ: | 0 | 0 | 0

## 1.InvestVzdrževalna dela
1. INVESTICIJSKO VZDRŽEVALNA DELA NA RAZNIH LOKACIJH V OBČINI BOHINJ ZA LETO 2025
|  | Enota | Količina | cena/enoto | Vrednost v €
|  |  |  | € | €
1. | Zamenjava svetilk
1.1. | Dobava in postavitev cestne svetilke za kandelaber h=5 m z naslednjimi lastnostmi: OHIŠJE - ohišje iz tlačno vlitega aluminija - barva ohišja RAL9007 - ohišje odporno na UV sevanje in korozijo - ULOR = 0 - ravno, varnostno kaljeno optiwhite steklo (optični izhod LED svetilke), debeline min. 5 mm - silikonsko tesnilo okrog zaščitnega pokrova - vijaki, matice in podložke iz nerjavečega jekla - svetilka mora omogočati modularno vzdrževanje - možnost montaže na drog z direktnim natikom fi42-60mm z nastavljivim nagibom svetilke 0° / ± 5°/ ± 10° / ± 15° - stopnja zaščite pred vodo in prahom: minimalno IP66 - stopnja odpornosti na udarce: minimalno IK09 - vgrajen ventil za izenačevanje pritiska v svetilki - hitri konektor IP66 za priklop svetilke brez odpiranja ohišja OPTIČNE LASTNOSTI - CCT: 3000 K - CRI>=70 - svetlobni izkoristek LED svetilke: minimalno 123 lm/W - minimalni svetlobni tok LED svetilke: 2786 lm - efektivna priključna moč LED svetilke: maksimalno 22,6 W ELEKTRIČNE LASTNOSTI - vhodna napetost 220 do 240V, 50 do 60 Hz - delovna temperatura: -40 to +55 °C - LED gonilnik s termično zaščito - prenapetostna zaščita minimalno 10 kV - možnost redukcije svetilnosti v 5 korakih - vgrajena astrološka ura - električni zaščitni razred ZR I - temperatura ambienta: Ta=+55°C DODATNE ZAHTEVE - ENEC PLUS in CE certifikat - EU poreklo - 5 let garancije na celotno LED svetilko - ULOR = 0 - izjava o lastnostih v Slovenskem jeziku Tip kot npr.: NAIT MT12LEDHP-730-20W-H3-Astro DIM-BI-QCS-9007-CL1-NC, proizvajalca MT-LIGHT ali enakovredno", ter demontaža obstoječe svetilke komplet z odvozom v skladišče naročnika | kos | 1 |  | 0
1.2. | Dobava in postavitev cestne svetilke za kandelaber h=9 m z naslednjimi lastnostmi: OHIŠJE - ohišje iz tlačno vlitega aluminija - barva ohišja RAL9007 - ohišje odporno na UV sevanje in korozijo - ULOR = 0 - ravno, varnostno kaljeno optiwhite steklo (optični izhod LED svetilke), debeline min. 5 mm - silikonsko tesnilo okrog zaščitnega pokrova - vijaki, matice in podložke iz nerjavečega jekla - svetilka mora omogočati modularno vzdrževanje - možnost montaže na drog z direktnim natikom fi42-60mm z nastavljivim nagibom svetilke 0° / ± 5°/ ± 10° / ± 15° - stopnja zaščite pred vodo in prahom: minimalno IP66 - stopnja odpornosti na udarce: minimalno IK09 - vgrajen ventil za izenačevanje pritiska v svetilki - hitri konektor IP66 za priklop svetilke brez odpiranja ohišja OPTIČNE LASTNOSTI - CCT: 3000 K - CRI>=70 - svetlobni izkoristek LED svetilke: minimalno 134 lm/W - minimalni svetlobni tok LED svetilke: 9764 lm - efektivna priključna moč LED svetilke: maksimalno 72.5 W ELEKTRIČNE LASTNOSTI - vhodna napetost 220 do 240V, 50 do 60 Hz - delovna temperatura: -40 to +55 °C - LED gonilnik s termično zaščito - prenapetostna zaščita minimalno 10 kV - možnost redukcije svetilnosti v 5 korakih - vgrajena astrološka ura - električni zaščitni razred ZR I - temperatura ambienta: Ta=+55°C DODATNE ZAHTEVE - ENEC PLUS in CE certifikat - EU poreklo - 5 let garancije na celotno LED svetilko - ULOR = 0 - izjava o lastnostih v Slovenskem jeziku Tip kot npr.: NAIT MT36LEDHP-730-70W-H3-Astro DIM-BI-QCS-9007-CL1-NC, proizvajalca MT-LIGHT ali enakovredno" ter demontaža obstoječe svetilke komplet z odvozom v skladišče naročnika | kos | 1 |  | 0
2. | Zamenjava dotrajanih ali uničenih kandelabrov
2.1. | Dobava in zamenjava poškodovanega kandelabra višine 5,5 m, vključno s temeljem | kos | 3 |  | 0
2.2. | Dobava in izdelava novega prižigališča z dobavo in montažo nove omarice Mosdorfer AFK 4 DIM 592x290x1100 komplet s podstavkom, temeljno ploščo in pripadajočo opremo: - svetlobni senzor, 1 kos - kontaktor KN 25A, 2 kos - zbiralčni sistem L=250, 1 kos - varovalčni ločilnik 160 A za šino, 4 kos - priključna sponka, 1 kos - ničelna sponka PK 250, 1 kos - stikalo 0-1-2, 1 kos - varovalke NV 00, 12 kos - nadometna svetilka led - varovalke C 161P, 2 kos - ožičenje - enopolna shema - stikalo za letev 0-1 - prenapetostni odvodniki Protect, 3 kos | kos | 2 |  | 0
2.3. | Dobava in zamenjava poškodovanega kandelabra višine 7 m, vključno s temeljem | kos | 3 |  | 0
2.4. | Dobava in zamenjava poškodovanega kandelabra višine 10 m, vključno s temeljem | kos | 3 |  | 0
3. | Pleskanje kandelabrov s temeljno in dvokomponentno barvo Antracit MS6 -kompletno:
3.1. | kandelaber 5 m | kos | 3 |  | 0
3.2. | kandelaber 7 m | kos | 3 |  | 0
3.3. | kandelaber 10 m | kos | 3 |  | 0
4. | Zamenjava žarnic
4.1. | DULUX 36W/21 840 | kos | 15 |  | 0
4.2. | VARČNA 23W | kos | 5 |  | 0
4.3. | Žarnica CMH-T 70W | kos | 10 |  | 0
4.4. | Žarnica CMH-T 150W | kos | 5 |  | 0
4.5. | DULUX 55 W | kos | 5 |  | 0
5. | Zamenjava dušilk
5.1. | 36W | kos | 8 |  | 0
5.2. | 55W | kos | 5 |  | 0
5.3. | 70W | kos | 5 |  | 0
5.4. | 150W | kos | 5 |  | 0
5.5. | Starter 10-40A | kos | 5 |  | 0
5.6. | Vžigalna tuljava 70-400 W | kos | 5 |  | 0
6. | Zamenjava okova komplet z ožičenjem |  |  |  | 0
6.1. | Okov E 27 | kos | 3 |  | 0
6.2. | Okov E 40 | kos | 3 |  | 0
7. | Zamenjava elementov v prižigališču
7.1. | Kontaktor KN 40 | kos | 2 |  | 0
7.2. | Kontaktor KN 63 | kos | 1 |  | 0
7.3. | Zatemnilno stikalo - islalux | kos | 2 |  | 0
7.4. | Odklopnik 3P 160A | kos | 2 |  | 0
7.5. | Prednapetostni odvodnik Protect B2 3P | kos | 9 |  | 0
7.6. | Ključavnica cilindrična | kos | 5 |  | 0
8. | Zamenjava varovalk v TP
8.1. | NV 00 16-50A | kos | 20 |  | 0
8.2. | NV 250 16-50A | kos | 5 |  | 0
9. | Inštalacijski material
9.1. | Dobava in polaganje zemeljskega kabla PP00 5X10 Cu v kabelsko kanalizacijo | m | 70 |  | 0
9.2. | Dobava in polaganje zemeljskega kabla NAYY-J 4x70 Al v kabelsko kanalizacijo | m | 286 |  | 0
9.3. | Dobava in polaganje zemeljskega kabla PP00 5x16 Cu v kabelsko kanalizacijo | m | 300 |  | 0
9.4. | Dobava in izdelava kabelskega končnika za kabel 4x70 Al komplet s kabelsko glavo Raychem in priklopom | kos | 6 |  | 0
9.5. | Dobava in polaganje kabelskega končnika in priklop kabla v kandelaber | kos | 5 |  | 0
9.6. | Priklop ozemljitve na kandelaber in v NNR | kos | 10 |  | 0
9.7. | Dobava in polaganje cevi Ø50 Alkaten v izkopan jarek | m | 50 |  | 0
9.8. | Dobava in polaganje pocinkanega valjanca FeZn 4x25 in opozorilnega traku | m | 200 |  | 0
9.9. | Izdelava izvršilnega načrta in vris v kataster občine Bohinj (geodetski posnetek) | m | 200 |  | 0
9.10. | Zakoličba obtoječih vodov (Telekom, Elektro, Telemach, vodovod, plin…) za posamezno lokacijo | kos | 1 |  | 0
9.11. | Dobava in postavitev vroče cinkanega kandelabra višine 5,5 m, barvan z barvo po zahtevi občine Bohinj, komplet s spončno letvijo, varovalko in kablom za povezavo do svetilke | kos | 2 |  | 0
9.12. | Dobava in postavitev vroče cinkanega kandelabra višine 9 m, barvan z barvo po zahtevi občine Bohinj, komplet s spončno letvijo, varovalko in kablom za povezavo do svetilke | kos | 7 |  | 0
9.13. | Dobava in izdelava zemeljske spojke Raychem 6-35mm (Opomba: postavka se zaračuna v primeru poškodbe kabla pri gradbenih delih drugega oz. zunanjega izvajalca) | kos | 5 |  | 0
9.14. | Sponka IOS1 | kos | 5 |  | 0
9.15. | Sponka IOS2 | kos | 2 |  | 0
9.16. | Sponka IOS3 | kos | 5 |  | 0
9.17. | Dobava in zamenjava priključne plošče PMV-E v kandelabru | kos | 5 |  | 0
10. | Meritve
10.1. | Merjerjenje ozemljitvene upornosti z izdelavo merilnega protokola | kos | 3 |  | 0
10.2. | Izdelava osvetljenosti ceste z izdelavo merilnega protokola (predložitev certifikata merilca) | kos | 3 |  | 0
11. | Gradbena dela
11.1. | Izkop in zasutje jarka za kabel dimenzije 0,30 x 0,80 m v zemljišču IV. ktg z dobavo in polaganjem cevi Ø50 alkaten, izdelava peščene blazinice, urejanje terena in odvoz odvečnega materiala na deponijo | m | 100 |  | 0
11.2. | Ročni izkop in zasutje jarka za kabel dimenzije 0,30 x0,80 v zemljišču IV. ktg z dobavo in polaganjem cevi Ø50 alkaten, izdelava peščene blazinice, urenje terena in odvoz odvečnega materiala na deponijo | m | 100 |  | 0
11.3. | Dobava in postavitev tipskega temelja z jaškom Ø 30 komplet z izkopom, izdelavo betonske podlage in odovozom odvečnega materiala na deponijo ter urejanjem terena (za kandelaber višine do 7 m) | kos | 5 |  | 0
11.4. | Dobava in postavitev tipskega temelja z jaškom Ø 40 komplet z izkopom, izdelavo betonske podlage in odvozom odvečnega materiala na deponijo ter urejanjem terena (za kandelaber višine do 10 m) | kos | 5 |  | 0
11.5. | Razbitje obstoječega temelja z odvozom | kos | 2 |  | 0
11.6. | Dobava in zamenjava litoželeznega pokrova jaška 40 t v asfaltni površini | kos | 3 |  | 0
11.7. | Asfaltiranje prekopov v debelini 5+3 cm | m2 | 15 |  | 0
11.8. | Dvostranski odrez asfalta in odvoz na deponijo izvajalca s plačilom vseh stroškov | m | 15 |  | 0
11.9. | Dobava in izdelava kabelskega jaška dim 1,5 m x 1,5 m x 1 m v zemljišču IV. ktg komplet z izkopom materiala, izdelavo jaška, dobavo in montaža LTŽ pokrova 40 t in odvozom odvečnega materiala na deponijo | kos | 3 |  | 0
11.10. | Obbetoniranje cevi do Ø 75 do višine 0,10 m v kabelskem jarku | m | 50 |  | 0
0
12. | Avtodvigalo z dvižno košaro višine 16 - 20 m, z vključenim strojnikom | ura | 25 |  | 0
13 | Ura dela - monter | ura | 30 |  | 0
14 | Kamion z dvigalom nad 5 t | ura | 7 |  | 0
| 1. SKUPAJ investicijsko vzdrževalna dela: |  |  |  | 0
| DDV 22%: | % | 22% |  | 0
| SKUPAJ (z DDV) |  |  |  | 0

## 2.Investicije
2. INVESTICIJE, ZAMENJAVA SVETILK V OBČINI BOHINJ ZA LETO 2025
|  | Enota | Količina | cena/enoto | Vrednost v €
|  |  |  | € | €
1. | Zamenjava svetilk
1.1. | Dobava in postavitev cestne svetilke za kandelaber h=5 m z naslednjimi lastnostmi: OHIŠJE - ohišje iz tlačno vlitega aluminija - barva ohišja RAL9007 - ohišje odporno na UV sevanje in korozijo - ULOR = 0 - ravno, varnostno kaljeno optiwhite steklo (optični izhod LED svetilke), debeline min. 5 mm - silikonsko tesnilo okrog zaščitnega pokrova - vijaki, matice in podložke iz nerjavečega jekla - svetilka mora omogočati modularno vzdrževanje - možnost montaže na drog z direktnim natikom fi42-60mm z nastavljivim nagibom svetilke 0° / ± 5°/ ± 10° / ± 15° - stopnja zaščite pred vodo in prahom: minimalno IP66 - stopnja odpornosti na udarce: minimalno IK09 - vgrajen ventil za izenačevanje pritiska v svetilki - hitri konektor IP66 za priklop svetilke brez odpiranja ohišja OPTIČNE LASTNOSTI - CCT: 3000 K - CRI>=70 - svetlobni izkoristek LED svetilke: minimalno 123 lm/W - minimalni svetlobni tok LED svetilke: 2786 lm - efektivna priključna moč LED svetilke: maksimalno 22,6 W ELEKTRIČNE LASTNOSTI - vhodna napetost 220 do 240V, 50 do 60 Hz - delovna temperatura: -40 to +55 °C - LED gonilnik s termično zaščito - prenapetostna zaščita minimalno 10 kV - možnost redukcije svetilnosti v 5 korakih - vgrajena astrološka ura - električni zaščitni razred ZR I - temperatura ambienta: Ta=+55°C DODATNE ZAHTEVE - ENEC PLUS in CE certifikat - EU poreklo - 5 let garancije na celotno LED svetilko - ULOR = 0 - izjava o lastnostih v Slovenskem jeziku Tip kot npr.: NAIT MT12LEDHP-730-20W-H3-Astro DIM-BI-QCS-9007-CL1-NC, proizvajalca MT-LIGHT ali enakovredno", ter demontaža obstoječe svetilke komplet z odvozom v skladišče naročnika | kos | 10 |  | 0
1.2. | Dobava in postavitev cestne svetilke za kandelaber h=9 m z naslednjimi lastnostmi: OHIŠJE - ohišje iz tlačno vlitega aluminija - barva ohišja RAL9007 - ohišje odporno na UV sevanje in korozijo - ULOR = 0 - ravno, varnostno kaljeno optiwhite steklo (optični izhod LED svetilke), debeline min. 5 mm - silikonsko tesnilo okrog zaščitnega pokrova - vijaki, matice in podložke iz nerjavečega jekla - svetilka mora omogočati modularno vzdrževanje - možnost montaže na drog z direktnim natikom fi42-60mm z nastavljivim nagibom svetilke 0° / ± 5°/ ± 10° / ± 15° - stopnja zaščite pred vodo in prahom: minimalno IP66 - stopnja odpornosti na udarce: minimalno IK09 - vgrajen ventil za izenačevanje pritiska v svetilki - hitri konektor IP66 za priklop svetilke brez odpiranja ohišja OPTIČNE LASTNOSTI - CCT: 3000 K - CRI>=70 - svetlobni izkoristek LED svetilke: minimalno 134 lm/W - minimalni svetlobni tok LED svetilke: 9764 lm - efektivna priključna moč LED svetilke: maksimalno 72.5 W ELEKTRIČNE LASTNOSTI - vhodna napetost 220 do 240V, 50 do 60 Hz - delovna temperatura: -40 to +55 °C - LED gonilnik s termično zaščito - prenapetostna zaščita minimalno 10 kV - možnost redukcije svetilnosti v 5 korakih - vgrajena astrološka ura - električni zaščitni razred ZR I - temperatura ambienta: Ta=+55°C DODATNE ZAHTEVE - ENEC PLUS in CE certifikat - EU poreklo - 5 let garancije na celotno LED svetilko - ULOR = 0 - izjava o lastnostih v Slovenskem jeziku Tip kot npr.: NAIT MT36LEDHP-730-70W-H3-Astro DIM-BI-QCS-9007-CL1-NC, proizvajalca MT-LIGHT ali enakovredno" ter demontaža obstoječe svetilke komplet z odvozom v skladišče naročnika | kos | 45 |  | 0
1.3. | Dobava in pritditev pocinkanega nosilca na obstoječi leseni drog | kos | 20 |  | 0
1.4. | Dobava in montaža sponke IOS 3 s priklopom na SKS | kos | 23 |  | 0
| 2. Investicije skupaj: |  |  |  | 0
| DDV 22% | % | 22% |  | 0
| SKUPAJ (z DDV) |  |  |  | 0